## HL-HLZ-axialforcebending-S460-E
Eurocode 3 - Polskimi jako Załącznikami Krajowymi (EN 1993-1-1:2005, EN 10365)
Dwuteowniki szerokostopowe o bardzo szerokich stopkach HL i HLZ, Badanie wytrzymałości przekroju dla: S460/HISTAR®460
Elementów konstrukcyjnych na wyboczenie wynikające z działania siły osiowej i zginania
Oznaczenie przekroju |  | Kontrola wytrzymałości przekroju poprzecznego | [12 empty] | Kontrola wytrzymałości elementów konstrukcyjnych na wyboczenie
i wytrzymałości |  | Granica "n" | Moment wytrzymałości Mc,y,Rd, Mc,z,Rd (kNm) i zredukowany moment wytrzymałości MN,y,Rd, MN,z,Rd (kNm) | [11 empty] | Granica "n" | Wytrzymałość na ściskanie Nb,y,Rd, Nb,z,Rd (kN) i na wyboczenie Mb,Rd (kNm)
(kN, kNm) |  | Klasa 3 | dla obliczeniowej siły osiowej dla obliczenia osiowej wytrzymałości odkształceniowej n = NEd / Npl,Rd | [11 empty] | Klasa 3 | dla różnych długości wyboczeniowych L (m) w zakresie wartości granicznej n = NEd / Npl,Rd
|  | Klasa 2 | n | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | Klasa 2 | L (m) | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0
HLZ 1100 D | ∗ |  | Mc,y,Rd | 10 660 | 10 660 | 9 430 | 9 430 | 9 430 | 9 430 | X | X | X | X | $ | 0,582 | Nb,y,Rd | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 300 | 25 200 | 25 100 | 25 000 | 24 800 | 24 700 | 24 600 | 24 400
Npl,Rd = 25 400 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 1 760 | 1 760 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | X | X | X | X | $ |  | Nb,z,Rd | 25 400 | 25 300 | 25 100 | 24 800 | 24 500 | 24 100 | 23 700 | 22 500 | 20 700 | 18 100 | 15 300 | 12 800 | 10 700 | 9 000 | 7 670 | 6 600 | 5 740
fyWel,y = 9 430 |  | 0,128 | MN,y,Rd | 10 660 | 10 660 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,582 | Mb,Rd | 9 430 | 9 430 | 9 430 | 9 430 | 9 430 | 9 290 | 8 980 | 8 360 | 7 730 | 7 110 | 6 500 | 5 940 | 5 420 | 4 960 | 4 550 | 4 190 | 3 880
fyWel,z = 1 120 |  |  | MN,z,Rd | 1 760 | 1 760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,128 | Mb,Rd | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 350 | 9 970 | 9 210 | 8 450 | 7 690 | 6 970 | 6 310 | 5 720 | 5 200 | 4 740 | 4 350 | 4 010
HLZ 1100 C | ∗ |  | Mc,y,Rd | 10 090 | 10 090 | 8 940 | 8 940 | 8 940 | 8 940 | X | X | X | X | $ | 0,533 | Nb,y,Rd | 24 100 | 24 100 | 24 100 | 24 100 | 24 100 | 24 100 | 24 100 | 24 100 | 24 100 | 24 000 | 23 900 | 23 800 | 23 700 | 23 600 | 23 400 | 23 300 | 23 200
Npl,Rd = 24 100 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 1 660 | 1 660 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | X | X | X | X | $ |  | Nb,z,Rd | 24 100 | 24 100 | 23 800 | 23 500 | 23 200 | 22 900 | 22 500 | 21 300 | 19 600 | 17 100 | 14 400 | 12 000 | 10 000 | 8 450 | 7 200 | 6 200 | 5 390
fyWel,y = 8 940 |  | 0,109 | MN,y,Rd | 10 090 | 10 090 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,533 | Mb,Rd | 8 940 | 8 940 | 8 940 | 8 940 | 8 940 | 8 790 | 8 490 | 7 890 | 7 290 | 6 680 | 6 100 | 5 560 | 5 060 | 4 620 | 4 230 | 3 880 | 3 590
fyWel,z = 1 050 |  |  | MN,z,Rd | 1 660 | 1 660 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,109 | Mb,Rd | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 10 090 | 9 780 | 9 420 | 8 690 | 7 950 | 7 220 | 6 530 | 5 890 | 5 320 | 4 830 | 4 400 | 4 030 | 3 700
HLZ 1100 B | ∗ |  | Mc,y,Rd | 9 530 | 8 450 | 8 450 | 8 450 | 8 450 | X | X | X | X | $ | $ | 0,484 | Nb,y,Rd | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 600 | 22 500 | 22 400 | 22 300 | 22 200 | 22 100 | 21 900
Npl,Rd = 22 800 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 1 550 | 983 | 983 | 983 | 983 | X | X | X | X | $ | $ |  | Nb,z,Rd | 22 800 | 22 800 | 22 500 | 22 300 | 22 000 | 21 700 | 21 300 | 20 200 | 18 500 | 16 100 | 13 500 | 11 200 | 9 390 | 7 910 | 6 740 | 5 800 | 5 040
fyWel,y = 8 450 |  | 0,090 | MN,y,Rd | 9 530 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,484 | Mb,Rd | 8 450 | 8 450 | 8 450 | 8 450 | 8 450 | 8 290 | 8 010 | 7 430 | 6 850 | 6 270 | 5 710 | 5 180 | 4 700 | 4 280 | 3 910 | 3 580 | 3 300
fyWel,z = 983 |  |  | MN,z,Rd | 1 550 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,090 | Mb,Rd | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 530 | 9 210 | 8 860 | 8 170 | 7 460 | 6 760 | 6 100 | 5 480 | 4 940 | 4 470 | 4 060 | 3 710 | 3 410
HLZ 1100 A | ∗ |  | Mc,y,Rd | 9 100 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | X | X | X | X | $ | $ | 0,484 | Nb,y,Rd | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 900 | 21 800 | 21 700 | 21 600 | 21 500 | 21 400 | 21 300 | 21 100
Npl,Rd = 22 000 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 1 460 | 921 | 921 | 921 | 921 | X | X | X | X | $ | $ |  | Nb,z,Rd | 22 000 | 22 000 | 21 700 | 21 500 | 21 200 | 20 900 | 20 500 | 19 400 | 17 600 | 15 300 | 12 800 | 10 600 | 8 820 | 7 420 | 6 320 | 5 440 | 4 720
fyWel,y = 8 040 |  | 0,093 | MN,y,Rd | 9 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,484 | Mb,Rd | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 7 870 | 7 600 | 7 040 | 6 480 | 5 920 | 5 370 | 4 860 | 4 410 | 4 000 | 3 640 | 3 340 | 3 070
fyWel,z = 921 |  |  | MN,z,Rd | 1 460 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,093 | Mb,Rd | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 090 | 8 760 | 8 430 | 7 750 | 7 060 | 6 380 | 5 740 | 5 150 | 4 630 | 4 180 | 3 780 | 3 450 | 3 160
HL 1100 x 607 | + ∗ |  | Mc,y,Rd | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 13 130 | 13 130 | 13 130 | 13 130 | 13 130 | 13 130 | 13 130 | $ | 0,942 | Nb,y,Rd | 35 600 | 35 600 | 35 600 | 35 600 | 35 600 | 35 600 | 35 600 | 35 600 | 35 600 | 35 300 | 35 100 | 34 800 | 34 500 | 34 300 | 34 000 | 33 700 | 33 300
Npl,Rd = 35 600 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | $ |  | Nb,z,Rd | 35 600 | 35 200 | 34 500 | 33 800 | 32 900 | 31 900 | 30 800 | 27 800 | 23 900 | 19 900 | 16 300 | 13 500 | 11 200 | 9 470 | 8 080 | 6 960 | 6 060
fyWel,y = 13 130 |  | 0,295 | MN,y,Rd | 15 180 | 15 180 | 15 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,942 | Mb,Rd | 13 130 | 13 130 | 13 130 | 13 130 | 13 130 | 12 700 | 12 240 | 11 360 | 10 480 | 9 650 | 8 870 | 8 160 | 7 520 | 6 950 | 6 450 | 6 010 | 5 620
fyWel,z = 1 420 |  |  | MN,z,Rd | 2 250 | 2 250 | 2 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,295 | Mb,Rd | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 14 950 | 14 380 | 13 820 | 12 690 | 11 590 | 10 550 | 9 600 | 8 740 | 7 990 | 7 340 | 6 780 | 6 290 | 5 860
HL 1100 x 548 | + ∗ |  | Mc,y,Rd | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | X | $ | 0,803 | Nb,y,Rd | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 31 900 | 31 700 | 31 400 | 31 200 | 30 900 | 30 700 | 30 400 | 30 100
Npl,Rd = 32 100 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | X | $ |  | Nb,z,Rd | 32 100 | 31 800 | 31 200 | 30 500 | 29 700 | 28 800 | 27 700 | 25 000 | 21 400 | 17 800 | 14 600 | 12 000 | 10 000 | 8 430 | 7 190 | 6 200 | 5 390
fyWel,y = 11 880 |  | 0,235 | MN,y,Rd | 13 680 | 13 680 | 13 680 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,803 | Mb,Rd | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 860 | 11 440 | 11 020 | 10 180 | 9 360 | 8 570 | 7 830 | 7 160 | 6 560 | 6 030 | 5 570 | 5 170 | 4 820
fyWel,z = 1 280 |  |  | MN,z,Rd | 2 000 | 2 000 | 2 000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,235 | Mb,Rd | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 13 430 | 12 900 | 12 380 | 11 330 | 10 300 | 9 320 | 8 430 | 7 630 | 6 940 | 6 340 | 5 830 | 5 390 | 5 000
HL 1100 R | + ∗ |  | Mc,y,Rd | 12 340 | 12 340 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | X | X | $ | 0,709 | Nb,y,Rd | 29 200 | 29 200 | 29 200 | 29 200 | 29 200 | 29 200 | 29 200 | 29 200 | 29 200 | 29 000 | 28 800 | 28 600 | 28 400 | 28 100 | 27 900 | 27 600 | 27 300
Npl,Rd = 29 200 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 1 780 | 1 780 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | X | X | $ |  | Nb,z,Rd | 29 200 | 28 900 | 28 300 | 27 700 | 27 000 | 26 100 | 25 100 | 22 500 | 19 200 | 15 900 | 13 000 | 10 700 | 8 880 | 7 480 | 6 380 | 5 500 | 4 780
fyWel,y = 10 740 |  | 0,198 | MN,y,Rd | 12 340 | 12 340 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,709 | Mb,Rd | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 680 | 10 290 | 9 900 | 9 120 | 8 340 | 7 600 | 6 900 | 6 270 | 5 710 | 5 230 | 4 800 | 4 440 | 4 120
fyWel,z = 1 140 |  |  | MN,z,Rd | 1 780 | 1 780 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,198 | Mb,Rd | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 070 | 11 590 | 11 100 | 10 120 | 9 160 | 8 240 | 7 400 | 6 660 | 6 020 | 5 480 | 5 010 | 4 610 | 4 270
HL 1100 M | ∗ |  | Mc,y,Rd | 10 290 | 10 290 | 9 020 | 9 020 | 9 020 | 9 020 | X | X | X | X | $ | 0,546 | Nb,y,Rd | 24 300 | 24 300 | 24 300 | 24 300 | 24 300 | 24 300 | 24 300 | 24 300 | 24 300 | 24 200 | 24 100 | 23 900 | 23 800 | 23 700 | 23 600 | 23 400 | 23 300
Npl,Rd = 24 300 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 1 480 | 1 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | X | X | X | X | $ |  | Nb,z,Rd | 24 300 | 24 100 | 23 800 | 23 500 | 23 100 | 22 600 | 22 100 | 20 400 | 17 800 | 14 700 | 12 000 | 9 800 | 8 100 | 6 790 | 5 760 | 4 950 | 4 300
fyWel,y = 9 020 |  | 0,123 | MN,y,Rd | 10 290 | 10 290 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,546 | Mb,Rd | 9 020 | 9 020 | 9 020 | 9 020 | 9 000 | 8 670 | 8 340 | 7 680 | 7 020 | 6 380 | 5 770 | 5 220 | 4 740 | 4 320 | 3 950 | 3 630 | 3 360
fyWel,z = 950 |  |  | MN,z,Rd | 1 480 | 1 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,123 | Mb,Rd | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 290 | 10 100 | 9 700 | 9 300 | 8 480 | 7 660 | 6 880 | 6 160 | 5 530 | 4 980 | 4 510 | 4 100 | 3 760 | 3 470
HL 1100 B | ∗ |  | Mc,y,Rd | 9 240 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | X | X | X | X | $ | $ | 0,451 | Nb,y,Rd | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 800 | 21 700 | 21 600 | 21 500 | 21 400 | 21 300 | 21 100 | 21 000
Npl,Rd = 21 900 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 1 320 | 847 | 847 | 847 | 847 | X | X | X | X | $ | $ |  | Nb,z,Rd | 21 900 | 21 700 | 21 500 | 21 200 | 20 800 | 20 400 | 19 900 | 18 300 | 15 900 | 13 100 | 10 600 | 8 670 | 7 170 | 6 010 | 5 100 | 4 380 | 3 800
fyWel,y = 8 130 |  | 0,083 | MN,y,Rd | 9 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,451 | Mb,Rd | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 130 | 8 090 | 7 780 | 7 480 | 6 870 | 6 250 | 5 650 | 5 090 | 4 580 | 4 130 | 3 740 | 3 410 | 3 120 | 2 880
fyWel,z = 847 |  |  | MN,z,Rd | 1 320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,083 | Mb,Rd | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 240 | 9 050 | 8 680 | 8 310 | 7 560 | 6 800 | 6 080 | 5 410 | 4 830 | 4 320 | 3 900 | 3 530 | 3 220 | 2 960
HL 1100 A | ∗ |  | Mc,y,Rd | 8 040 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | X | X | X | X | X | $ | $ | 0,356 | Nb,y,Rd | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 100 | 19 000 | 19 000 | 18 900 | 18 800 | 18 700 | 18 600 | 18 400
Npl,Rd = 19 200 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 1 130 | 729 | 729 | 729 | X | X | X | X | X | $ | $ |  | Nb,z,Rd | 19 200 | 19 100 | 18 800 | 18 600 | 18 300 | 17 900 | 17 400 | 16 000 | 13 800 | 11 300 | 9 180 | 7 480 | 6 180 | 5 180 | 4 390 | 3 770 | 3 270
fyWel,y = 7 090 |  | 0,043 | MN,y,Rd | 8 040 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,356 | Mb,Rd | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 030 | 6 760 | 6 490 | 5 940 | 5 390 | 4 840 | 4 330 | 3 870 | 3 470 | 3 120 | 2 830 | 2 580 | 2 360
fyWel,z = 729 |  |  | MN,z,Rd | 1 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,043 | Mb,Rd | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 7 860 | 7 530 | 7 200 | 6 520 | 5 850 | 5 190 | 4 600 | 4 070 | 3 620 | 3 240 | 2 920 | 2 650 | 2 430
HL 1000 x 976 | + |  | Mc,y,Rd | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 0 | Nb,y,Rd | 57 100 | 57 100 | 57 100 | 57 100 | 57 100 | 57 100 | 57 100 | 57 100 | 57 000 | 56 600 | 56 200 | 55 700 | 55 200 | 54 800 | 54 200 | 53 700 | 53 100
Npl,Rd = 57 100 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 |  | Nb,z,Rd | 57 100 | 56 700 | 55 800 | 54 700 | 53 500 | 52 200 | 50 600 | 46 600 | 41 300 | 35 300 | 29 600 | 24 600 | 20 700 | 17 500 | 15 000 | 12 900 | 11 300
fyWel,y = 19 500 |  | 1,000 | MN,y,Rd | 23 140 | 23 140 | 22 850 | 20 000 | 17 140 | 14 280 | 11 430 | 8 570 | 5 710 | 2 860 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 23 140 | 22 620 | 21 930 | 20 630 | 19 420 | 18 300 | 17 250 | 16 290 | 15 400 | 14 590 | 13 850 | 13 160 | 12 540
fyWel,z = 2 550 |  |  | MN,z,Rd | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 060 | 3 910 | 3 550 | 2 980 | 2 200 | 1 210 | 0
HL 1000 x 883 | + |  | Mc,y,Rd | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 0 | Nb,y,Rd | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 51 700 | 51 300 | 50 900 | 50 500 | 50 000 | 49 600 | 49 100 | 48 600 | 48 100
Npl,Rd = 51 800 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 |  | Nb,z,Rd | 51 800 | 51 400 | 50 500 | 49 500 | 48 400 | 47 200 | 45 700 | 42 000 | 37 100 | 31 600 | 26 300 | 21 900 | 18 400 | 15 600 | 13 300 | 11 500 | 10 000
fyWel,y = 17 660 |  | 1,000 | MN,y,Rd | 20 820 | 20 820 | 20 590 | 18 020 | 15 440 | 12 870 | 10 290 | 7 720 | 5 150 | 2 570 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 820 | 20 250 | 19 600 | 18 370 | 17 220 | 16 140 | 15 150 | 14 230 | 13 390 | 12 630 | 11 940 | 11 310 | 10 740
fyWel,z = 2 280 |  |  | MN,z,Rd | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 490 | 3 170 | 2 660 | 1 960 | 1 080 | 0
HL 1000 x 748 | + |  | Mc,y,Rd | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 0 | Nb,y,Rd | 43 900 | 43 900 | 43 900 | 43 900 | 43 900 | 43 900 | 43 900 | 43 900 | 43 800 | 43 400 | 43 100 | 42 700 | 42 300 | 42 000 | 41 600 | 41 100 | 40 700
Npl,Rd = 43 900 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 |  | Nb,z,Rd | 43 900 | 43 500 | 42 700 | 41 900 | 40 900 | 39 800 | 38 500 | 35 200 | 30 800 | 26 000 | 21 600 | 17 900 | 15 000 | 12 700 | 10 800 | 9 340 | 8 140
fyWel,y = 14 920 |  | 1,000 | MN,y,Rd | 17 420 | 17 420 | 17 290 | 15 130 | 12 970 | 10 810 | 8 650 | 6 480 | 4 320 | 2 160 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 420 | 17 380 | 16 790 | 16 210 | 15 090 | 14 030 | 13 040 | 12 120 | 11 280 | 10 520 | 9 850 | 9 240 | 8 700 | 8 210
fyWel,z = 1 880 |  |  | MN,z,Rd | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 870 | 2 610 | 2 200 | 1 620 | 891 | 0
HL 1000 x 642 | + |  | Mc,y,Rd | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 0 | Nb,y,Rd | 37 600 | 37 600 | 37 600 | 37 600 | 37 600 | 37 600 | 37 600 | 37 600 | 37 500 | 37 200 | 36 900 | 36 600 | 36 300 | 35 900 | 35 600 | 35 200 | 34 800
Npl,Rd = 37 600 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 |  | Nb,z,Rd | 37 600 | 37 300 | 36 600 | 35 800 | 35 000 | 34 000 | 32 800 | 29 800 | 26 000 | 21 800 | 18 000 | 14 900 | 12 400 | 10 500 | 8 960 | 7 730 | 6 730
fyWel,y = 12 730 |  | 1,000 | MN,y,Rd | 14 770 | 14 770 | 14 720 | 12 880 | 11 040 | 9 200 | 7 360 | 5 520 | 3 680 | 1 840 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 14 640 | 14 110 | 13 590 | 12 580 | 11 610 | 10 690 | 9 840 | 9 070 | 8 390 | 7 790 | 7 260 | 6 790 | 6 380
fyWel,z = 1 570 |  |  | MN,z,Rd | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 400 | 2 190 | 1 850 | 1 370 | 751 | 0
HL 1000 x 591 | + |  | Mc,y,Rd | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 11 780 | 11 780 | 11 780 | 11 780 | 11 780 | 11 780 | 11 780 | 1,000 | Nb,y,Rd | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 500 | 34 300 | 34 000 | 33 700 | 33 400 | 33 100 | 32 800 | 32 400 | 32 000
Npl,Rd = 34 600 |  | 1,000 | Mc,z,Rd | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 |  | Nb,z,Rd | 34 600 | 34 300 | 33 700 | 33 000 | 32 200 | 31 300 | 30 200 | 27 400 | 23 800 | 19 900 | 16 400 | 13 600 | 11 300 | 9 570 | 8 170 | 7 040 | 6 130
fyWel,y = 11 780 |  | 0,338 | MN,y,Rd | 13 580 | 13 580 | 13 520 | 11 830 | – | – | – | – | – | – | – | 1,000 | Mb,Rd | 11 780 | 11 780 | 11 780 | 11 780 | 11 780 | 11 440 | 11 050 | 10 280 | 9 540 | 8 840 | 8 180 | 7 580 | 7 030 | 6 540 | 6 110 | 5 720 | 5 380
fyWel,z = 1 440 |  |  | MN,z,Rd | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | – | – | – | – | – | – | – | 0,338 | Mb,Rd | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 430 | 12 940 | 12 450 | 11 490 | 10 560 | 9 680 | 8 870 | 8 140 | 7 500 | 6 930 | 6 440 | 6 000 | 5 620
HL 1000 x 554 | + |  | Mc,y,Rd | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 1,000 | Nb,y,Rd | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 400 | 32 100 | 31 800 | 31 600 | 31 300 | 31 000 | 30 700 | 30 400 | 30 000
Npl,Rd = 32 500 |  | 1,000 | Mc,z,Rd | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 |  | Nb,z,Rd | 32 500 | 32 100 | 31 500 | 30 900 | 30 100 | 29 300 | 28 200 | 25 600 | 22 100 | 18 500 | 15 200 | 12 600 | 10 500 | 8 850 | 7 550 | 6 510 | 5 670
fyWel,y = 10 980 |  | 0,311 | MN,y,Rd | 12 650 | 12 650 | 12 640 | 11 060 | – | – | – | – | – | – | – | 1,000 | Mb,Rd | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 10 640 | 10 270 | 9 540 | 8 820 | 8 140 | 7 500 | 6 920 | 6 400 | 5 930 | 5 520 | 5 160 | 4 840
fyWel,z = 1 330 |  |  | MN,z,Rd | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 2 090 | – | – | – | – | – | – | – | 0,311 | Mb,Rd | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | 12 480 | 12 010 | 11 550 | 10 630 | 9 740 | 8 890 | 8 110 | 7 420 | 6 800 | 6 270 | 5 800 | 5 400 | 5 040
HL 1000 x 539 | + ∗ |  | Mc,y,Rd | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | $ | 0,973 | Nb,y,Rd | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 500 | 31 300 | 31 000 | 30 700 | 30 500 | 30 200 | 29 900 | 29 600 | 29 200
Npl,Rd = 31 600 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | $ |  | Nb,z,Rd | 31 600 | 31 300 | 30 700 | 30 100 | 29 300 | 28 500 | 27 500 | 24 900 | 21 600 | 18 000 | 14 800 | 12 300 | 10 200 | 8 640 | 7 370 | 6 350 | 5 530
fyWel,y = 10 740 |  | 0,285 | MN,y,Rd | 12 340 | 12 340 | 12 300 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,973 | Mb,Rd | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 740 | 10 390 | 10 030 | 9 310 | 8 600 | 7 930 | 7 300 | 6 720 | 6 210 | 5 750 | 5 340 | 4 990 | 4 670
fyWel,z = 1 300 |  |  | MN,z,Rd | 2 040 | 2 040 | 2 040 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,285 | Mb,Rd | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 340 | 12 170 | 11 710 | 11 250 | 10 350 | 9 470 | 8 640 | 7 880 | 7 190 | 6 590 | 6 060 | 5 610 | 5 210 | 4 860
HL 1000 x 483 | + ∗ |  | Mc,y,Rd | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 9 630 | 9 630 | 9 630 | 9 630 | 9 630 | 9 630 | X | $ | 0,818 | Nb,y,Rd | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 28 200 | 28 000 | 27 700 | 27 500 | 27 300 | 27 000 | 26 700 | 26 400 | 26 100
Npl,Rd = 28 300 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | X | $ |  | Nb,z,Rd | 28 300 | 28 000 | 27 500 | 26 900 | 26 200 | 25 400 | 24 500 | 22 200 | 19 100 | 15 900 | 13 100 | 10 800 | 9 020 | 7 610 | 6 490 | 5 600 | 4 870
fyWel,y = 9 630 |  | 0,223 | MN,y,Rd | 11 000 | 11 000 | 10 970 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,818 | Mb,Rd | 9 630 | 9 630 | 9 630 | 9 630 | 9 620 | 9 270 | 8 940 | 8 260 | 7 600 | 6 960 | 6 370 | 5 830 | 5 350 | 4 920 | 4 550 | 4 230 | 3 940
fyWel,z = 1 160 |  |  | MN,z,Rd | 1 800 | 1 800 | 1 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,223 | Mb,Rd | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 10 820 | 10 400 | 9 980 | 9 140 | 8 320 | 7 550 | 6 830 | 6 200 | 5 650 | 5 170 | 4 760 | 4 400 | 4 090
HL 1000 x 443 | + ∗ |  | Mc,y,Rd | 10 020 | 10 020 | 8 790 | 8 790 | 8 790 | 8 790 | 8 790 | 8 790 | X | X | $ | 0,724 | Nb,y,Rd | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 25 800 | 25 600 | 25 400 | 25 200 | 25 000 | 24 700 | 24 500 | 24 200 | 23 900
Npl,Rd = 25 900 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 1 620 | 1 620 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | X | X | $ |  | Nb,z,Rd | 25 900 | 25 600 | 25 200 | 24 600 | 24 000 | 23 300 | 22 400 | 20 200 | 17 300 | 14 400 | 11 800 | 9 730 | 8 110 | 6 830 | 5 830 | 5 020 | 4 370
fyWel,y = 8 790 |  | 0,188 | MN,y,Rd | 10 020 | 10 020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,724 | Mb,Rd | 8 790 | 8 790 | 8 790 | 8 790 | 8 750 | 8 430 | 8 110 | 7 480 | 6 850 | 6 250 | 5 680 | 5 170 | 4 720 | 4 320 | 3 980 | 3 680 | 3 420
fyWel,z = 1 040 |  |  | MN,z,Rd | 1 620 | 1 620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,188 | Mb,Rd | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 9 820 | 9 430 | 9 040 | 8 260 | 7 480 | 6 750 | 6 080 | 5 480 | 4 970 | 4 520 | 4 140 | 3 820 | 3 540
HL 1000 M | ∗ |  | Mc,y,Rd | 9 000 | 9 000 | 7 950 | 7 950 | 7 950 | 7 950 | 7 950 | X | X | X | $ | 0,619 | Nb,y,Rd | 23 100 | 23 100 | 23 100 | 23 100 | 23 100 | 23 100 | 23 100 | 23 100 | 23 100 | 23 000 | 22 800 | 22 700 | 22 600 | 22 500 | 22 300 | 22 200 | 22 000
Npl,Rd = 23 100 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 1 470 | 1 470 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | X | X | X | $ |  | Nb,z,Rd | 23 100 | 23 000 | 22 700 | 22 400 | 22 100 | 21 700 | 21 200 | 19 700 | 17 400 | 14 600 | 11 900 | 9 780 | 8 100 | 6 800 | 5 780 | 4 960 | 4 310
fyWel,y = 7 950 |  | 0,140 | MN,y,Rd | 9 000 | 9 000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,619 | Mb,Rd | 7 950 | 7 950 | 7 950 | 7 950 | 7 950 | 7 680 | 7 390 | 6 830 | 6 270 | 5 720 | 5 210 | 4 750 | 4 330 | 3 960 | 3 650 | 3 370 | 3 130
fyWel,z = 950 |  |  | MN,z,Rd | 1 470 | 1 470 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,140 | Mb,Rd | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 8 880 | 8 540 | 8 200 | 7 510 | 6 820 | 6 170 | 5 560 | 5 020 | 4 550 | 4 140 | 3 790 | 3 490 | 3 230
HL 1000 B | ∗ |  | Mc,y,Rd | 8 080 | 7 160 | 7 160 | 7 160 | 7 160 | 7 160 | X | X | X | X | $ | 0,508 | Nb,y,Rd | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 20 700 | 20 600 | 20 500 | 20 300 | 20 200 | 20 100 | 20 000 | 19 800
Npl,Rd = 20 800 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 1 310 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | X | X | X | X | $ |  | Nb,z,Rd | 20 800 | 20 700 | 20 400 | 20 200 | 19 900 | 19 500 | 19 000 | 17 700 | 15 600 | 13 000 | 10 600 | 8 710 | 7 210 | 6 050 | 5 140 | 4 410 | 3 830
fyWel,y = 7 160 |  | 0,096 | MN,y,Rd | 8 080 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,508 | Mb,Rd | 7 160 | 7 160 | 7 160 | 7 160 | 7 150 | 6 890 | 6 630 | 6 110 | 5 580 | 5 080 | 4 600 | 4 160 | 3 770 | 3 440 | 3 150 | 2 900 | 2 680
fyWel,z = 849 |  |  | MN,z,Rd | 1 310 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,096 | Mb,Rd | 8 080 | 8 080 | 8 080 | 8 080 | 7 950 | 7 640 | 7 320 | 6 690 | 6 060 | 5 450 | 4 890 | 4 390 | 3 950 | 3 580 | 3 260 | 2 990 | 2 760
HL 1000 A | ∗ |  | Mc,y,Rd | 6 950 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | X | X | X | X | X | $ | $ | 0,375 | Nb,y,Rd | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 17 900 | 17 800 | 17 700 | 17 600 | 17 500 | 17 400 | 17 300 | 17 100
Npl,Rd = 18 000 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 1 120 | 729 | 729 | 729 | X | X | X | X | X | $ | $ |  | Nb,z,Rd | 18 000 | 17 900 | 17 700 | 17 400 | 17 200 | 16 800 | 16 400 | 15 300 | 13 400 | 11 200 | 9 140 | 7 480 | 6 200 | 5 200 | 4 410 | 3 790 | 3 290
fyWel,y = 6 190 |  | 0,045 | MN,y,Rd | 6 950 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,375 | Mb,Rd | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 170 | 5 940 | 5 710 | 5 240 | 4 770 | 4 310 | 3 880 | 3 490 | 3 140 | 2 840 | 2 580 | 2 360 | 2 170
fyWel,z = 729 |  |  | MN,z,Rd | 1 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,045 | Mb,Rd | 6 950 | 6 950 | 6 950 | 6 950 | 6 830 | 6 560 | 6 280 | 5 720 | 5 160 | 4 610 | 4 110 | 3 660 | 3 280 | 2 950 | 2 670 | 2 430 | 2 230
HL 1000 AA | ∗ |  | Mc,y,Rd | 6 270 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | X | X | X | X | X | $ | $ | 0,375 | Nb,y,Rd | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 16 500 | 16 400 | 16 300 | 16 200 | 16 100 | 16 000 | 15 900 | 15 800
Npl,Rd = 16 600 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 987 | 637 | 637 | 637 | X | X | X | X | X | $ | $ |  | Nb,z,Rd | 16 600 | 16 500 | 16 300 | 16 100 | 15 800 | 15 500 | 15 100 | 13 900 | 12 100 | 9 960 | 8 080 | 6 590 | 5 450 | 4 560 | 3 870 | 3 330 | 2 880
fyWel,y = 5 560 |  | 0,049 | MN,y,Rd | 6 270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,375 | Mb,Rd | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 510 | 5 300 | 5 090 | 4 660 | 4 230 | 3 800 | 3 400 | 3 040 | 2 720 | 2 450 | 2 220 | 2 020 | 1 850
fyWel,z = 637 |  |  | MN,z,Rd | 987 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,049 | Mb,Rd | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 140 | 5 880 | 5 620 | 5 100 | 4 570 | 4 060 | 3 600 | 3 190 | 2 840 | 2 540 | 2 290 | 2 080 | 1 900
HL 920 x 1377 | + |  | Mc,y,Rd | 30 460 | 30 460 | 30 460 | 30 460 | 30 460 | 30 460 | 30 460 | 30 460 | 30 460 | 30 460 | 30 460 | 0 | Nb,y,Rd | 78 900 | 78 900 | 78 900 | 78 900 | 78 900 | 78 900 | 78 900 | 78 900 | 78 700 | 78 100 | 77 400 | 76 800 | 76 100 | 75 400 | 74 700 | 73 900 | 73 000
Npl,Rd = 78 900 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 6 370 | 6 370 | 6 370 | 6 370 | 6 370 | 6 370 | 6 370 | 6 370 | 6 370 | 6 370 | 6 370 |  | Nb,z,Rd | 78 900 | 78 800 | 76 900 | 74 900 | 72 800 | 70 600 | 68 200 | 62 800 | 56 400 | 49 600 | 42 900 | 36 800 | 31 600 | 27 200 | 23 600 | 20 600 | 18 100
fyWel,y = 24 980 |  | 1,000 | MN,y,Rd | 30 460 | 30 460 | 30 060 | 26 310 | 22 550 | 18 790 | 15 030 | 11 270 | 7 520 | 3 760 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 30 460 | 30 460 | 30 460 | 30 460 | 30 460 | 30 460 | 30 110 | 28 790 | 27 590 | 26 490 | 25 470 | 24 520 | 23 620 | 22 770 | 21 970 | 21 210 | 20 490
fyWel,z = 3 920 |  |  | MN,z,Rd | 6 370 | 6 370 | 6 370 | 6 370 | 6 360 | 6 130 | 5 570 | 4 670 | 3 440 | 1 890 | 0
HL 920 x 1269 | + |  | Mc,y,Rd | 28 780 | 28 780 | 28 780 | 28 780 | 28 780 | 28 780 | 28 780 | 28 780 | 28 780 | 28 780 | 28 780 | 0 | Nb,y,Rd | 72 700 | 72 700 | 72 700 | 72 700 | 72 700 | 72 700 | 72 700 | 72 700 | 72 600 | 72 000 | 71 500 | 70 900 | 70 300 | 69 600 | 69 000 | 68 300 | 67 500
Npl,Rd = 72 700 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 5 910 | 5 910 | 5 910 | 5 910 | 5 910 | 5 910 | 5 910 | 5 910 | 5 910 | 5 910 | 5 910 |  | Nb,z,Rd | 72 700 | 72 600 | 70 900 | 69 100 | 67 100 | 65 100 | 62 900 | 57 800 | 52 000 | 45 700 | 39 500 | 33 900 | 29 000 | 25 000 | 21 700 | 18 900 | 16 600
fyWel,y = 23 870 |  | 1,000 | MN,y,Rd | 28 780 | 28 780 | 27 800 | 24 320 | 20 850 | 17 380 | 13 900 | 10 420 | 6 950 | 3 480 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 28 780 | 28 780 | 28 780 | 28 780 | 28 780 | 28 780 | 28 320 | 27 030 | 25 850 | 24 770 | 23 770 | 22 830 | 21 940 | 21 110 | 20 330 | 19 590 | 18 900
fyWel,z = 3 710 |  |  | MN,z,Rd | 5 910 | 5 910 | 5 910 | 5 910 | 5 860 | 5 570 | 5 010 | 4 170 | 3 050 | 1 660 | 0
HL 920 x 1194 | + |  | Mc,y,Rd | 26 920 | 26 920 | 26 920 | 26 920 | 26 920 | 26 920 | 26 920 | 26 920 | 26 920 | 26 920 | 26 920 | 0 | Nb,y,Rd | 68 500 | 68 500 | 68 500 | 68 500 | 68 500 | 68 500 | 68 500 | 68 500 | 68 300 | 67 800 | 67 200 | 66 700 | 66 100 | 65 500 | 64 900 | 64 200 | 63 500
Npl,Rd = 68 500 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 5 480 | 5 480 | 5 480 | 5 480 | 5 480 | 5 480 | 5 480 | 5 480 | 5 480 | 5 480 | 5 480 |  | Nb,z,Rd | 68 500 | 68 300 | 66 600 | 64 900 | 63 100 | 61 100 | 59 000 | 54 100 | 48 500 | 42 500 | 36 700 | 31 400 | 26 900 | 23 100 | 20 000 | 17 500 | 15 400
fyWel,y = 22 420 |  | 1,000 | MN,y,Rd | 26 920 | 26 920 | 26 030 | 22 780 | 19 520 | 16 270 | 13 020 | 9 760 | 6 510 | 3 250 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 26 920 | 26 920 | 26 920 | 26 920 | 26 920 | 26 920 | 26 380 | 25 130 | 23 980 | 22 930 | 21 950 | 21 040 | 20 180 | 19 380 | 18 620 | 17 910 | 17 240
fyWel,z = 3 450 |  |  | MN,z,Rd | 5 480 | 5 480 | 5 480 | 5 480 | 5 440 | 5 180 | 4 650 | 3 870 | 2 840 | 1 550 | 0
HL 920 x 1077 | + |  | Mc,y,Rd | 24 560 | 24 560 | 24 560 | 24 560 | 24 560 | 24 560 | 24 560 | 24 560 | 24 560 | 24 560 | 24 560 | 0 | Nb,y,Rd | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | 62 900 | 62 400 | 61 900 | 61 300 | 60 800 | 60 200 | 59 600 | 59 000 | 58 300
Npl,Rd = 63 100 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 |  | Nb,z,Rd | 63 100 | 62 900 | 61 900 | 60 900 | 59 700 | 58 400 | 57 000 | 53 300 | 48 400 | 42 500 | 36 300 | 30 700 | 26 000 | 22 100 | 19 000 | 16 400 | 14 400
fyWel,y = 20 600 |  | 1,000 | MN,y,Rd | 24 560 | 24 560 | 23 790 | 20 820 | 17 840 | 14 870 | 11 900 | 8 920 | 5 950 | 2 970 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 24 560 | 24 560 | 24 560 | 24 560 | 24 560 | 24 470 | 23 820 | 22 600 | 21 470 | 20 430 | 19 460 | 18 550 | 17 710 | 16 920 | 16 190 | 15 510 | 14 870
fyWel,z = 3 120 |  |  | MN,z,Rd | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 4 910 | 4 670 | 4 200 | 3 500 | 2 570 | 1 400 | 0
HL 920 x 970 | + |  | Mc,y,Rd | 21 920 | 21 920 | 21 920 | 21 920 | 21 920 | 21 920 | 21 920 | 21 920 | 21 920 | 21 920 | 21 920 | 0 | Nb,y,Rd | 56 900 | 56 900 | 56 900 | 56 900 | 56 900 | 56 900 | 56 900 | 56 900 | 56 700 | 56 200 | 55 700 | 55 300 | 54 800 | 54 200 | 53 700 | 53 100 | 52 500
Npl,Rd = 56 900 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 4 360 | 4 360 | 4 360 | 4 360 | 4 360 | 4 360 | 4 360 | 4 360 | 4 360 | 4 360 | 4 360 |  | Nb,z,Rd | 56 900 | 56 700 | 55 800 | 54 800 | 53 700 | 52 600 | 51 200 | 47 800 | 43 200 | 37 700 | 32 100 | 27 100 | 22 900 | 19 500 | 16 700 | 14 400 | 12 600
fyWel,y = 18 520 |  | 1,000 | MN,y,Rd | 21 920 | 21 920 | 21 280 | 18 620 | 15 960 | 13 300 | 10 640 | 7 980 | 5 320 | 2 660 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 21 920 | 21 920 | 21 920 | 21 920 | 21 920 | 21 730 | 21 120 | 19 970 | 18 900 | 17 900 | 16 980 | 16 110 | 15 310 | 14 570 | 13 890 | 13 250 | 12 670
fyWel,z = 2 760 |  |  | MN,z,Rd | 4 360 | 4 360 | 4 360 | 4 360 | 4 340 | 4 140 | 3 720 | 3 100 | 2 280 | 1 240 | 0
HL 920 x 787 | + |  | Mc,y,Rd | 17 480 | 17 480 | 17 480 | 17 480 | 17 480 | 17 480 | 17 480 | 17 480 | 17 480 | 17 480 | 17 480 | 0 | Nb,y,Rd | 46 100 | 46 100 | 46 100 | 46 100 | 46 100 | 46 100 | 46 100 | 46 100 | 45 900 | 45 500 | 45 100 | 44 700 | 44 300 | 43 900 | 43 400 | 42 900 | 42 400
Npl,Rd = 46 100 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 420 |  | Nb,z,Rd | 46 100 | 45 900 | 45 100 | 44 300 | 43 400 | 42 400 | 41 200 | 38 300 | 34 400 | 29 800 | 25 200 | 21 100 | 17 800 | 15 100 | 13 000 | 11 200 | 9 770
fyWel,y = 14 980 |  | 1,000 | MN,y,Rd | 17 480 | 17 480 | 17 010 | 14 880 | 12 760 | 10 630 | 8 500 | 6 380 | 4 250 | 2 130 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 17 480 | 17 480 | 17 480 | 17 480 | 17 480 | 17 150 | 16 620 | 15 600 | 14 640 | 13 740 | 12 890 | 12 110 | 11 400 | 10 750 | 10 150 | 9 620 | 9 130
fyWel,z = 2 180 |  |  | MN,z,Rd | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 400 | 3 240 | 2 920 | 2 440 | 1 790 | 978 | 0
HL 920 x 725 | + |  | Mc,y,Rd | 15 980 | 15 980 | 15 980 | 15 980 | 15 980 | 15 980 | 15 980 | 15 980 | 15 980 | 15 980 | 15 980 | 0 | Nb,y,Rd | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 200 | 41 900 | 41 500 | 41 200 | 40 800 | 40 400 | 39 900 | 39 500 | 39 000
Npl,Rd = 42 500 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |  | Nb,z,Rd | 42 500 | 42 200 | 41 500 | 40 800 | 39 900 | 39 000 | 37 900 | 35 100 | 31 400 | 27 100 | 22 900 | 19 200 | 16 100 | 13 700 | 11 700 | 10 100 | 8 830
fyWel,y = 13 740 |  | 1,000 | MN,y,Rd | 15 980 | 15 980 | 15 590 | 13 640 | 11 690 | 9 740 | 7 790 | 5 840 | 3 900 | 1 950 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 15 980 | 15 980 | 15 980 | 15 980 | 15 980 | 15 610 | 15 110 | 14 140 | 13 220 | 12 360 | 11 550 | 10 800 | 10 120 | 9 500 | 8 940 | 8 440 | 7 990
fyWel,z = 1 980 |  |  | MN,z,Rd | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 080 | 2 950 | 2 660 | 2 220 | 1 630 | 892 | 0
HL 920 x 656 | + |  | Mc,y,Rd | 14 380 | 14 380 | 14 380 | 14 380 | 14 380 | 14 380 | 14 380 | 14 380 | 14 380 | 14 380 | 14 380 | 0 | Nb,y,Rd | 38 400 | 38 400 | 38 400 | 38 400 | 38 400 | 38 400 | 38 400 | 38 400 | 38 200 | 37 900 | 37 600 | 37 200 | 36 900 | 36 500 | 36 100 | 35 700 | 35 200
Npl,Rd = 38 400 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 2 770 |  | Nb,z,Rd | 38 400 | 38 200 | 37 600 | 36 900 | 36 100 | 35 200 | 34 200 | 31 700 | 28 300 | 24 300 | 20 500 | 17 100 | 14 400 | 12 200 | 10 500 | 9 040 | 7 880
fyWel,y = 12 450 |  | 1,000 | MN,y,Rd | 14 380 | 14 380 | 14 040 | 12 280 | 10 530 | 8 770 | 7 020 | 5 260 | 3 510 | 1 750 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 14 380 | 14 380 | 14 380 | 14 380 | 14 380 | 14 000 | 13 530 | 12 620 | 11 750 | 10 930 | 10 160 | 9 450 | 8 810 | 8 230 | 7 720 | 7 250 | 6 840
fyWel,z = 1 770 |  |  | MN,z,Rd | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 2 760 | 2 640 | 2 380 | 1 990 | 1 460 | 798 | 0
HL 920 x 588 | + |  | Mc,y,Rd | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 0 | Nb,y,Rd | 34 400 | 34 400 | 34 400 | 34 400 | 34 400 | 34 400 | 34 400 | 34 400 | 34 200 | 33 900 | 33 600 | 33 300 | 33 000 | 32 700 | 32 300 | 31 900 | 31 500
Npl,Rd = 34 400 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 |  | Nb,z,Rd | 34 400 | 34 200 | 33 600 | 33 000 | 32 300 | 31 500 | 30 600 | 28 200 | 25 100 | 21 500 | 18 000 | 15 100 | 12 700 | 10 700 | 9 180 | 7 930 | 6 910
fyWel,y = 11 150 |  | 1,000 | MN,y,Rd | 12 810 | 12 810 | 12 510 | 10 940 | 9 380 | 7 820 | 6 250 | 4 690 | 3 130 | 1 560 | 0 | 1,000 | Mb,Rd | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 810 | 12 400 | 11 970 | 11 130 | 10 310 | 9 530 | 8 800 | 8 140 | 7 540 | 7 010 | 6 540 | 6 120 | 5 750
fyWel,z = 1 570 |  |  | MN,z,Rd | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 430 | 2 330 | 2 100 | 1 760 | 1 290 | 706 | 0
HL 920 x 537 | + |  | Mc,y,Rd | 11 620 | 11 620 | 11 620 | 11 620 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 1,000 | Nb,y,Rd | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 200 | 30 900 | 30 700 | 30 400 | 30 100 | 29 800 | 29 500 | 29 100 | 28 700
Npl,Rd = 31 400 |  | 1,000 | Mc,z,Rd | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 |  | Nb,z,Rd | 31 400 | 31 200 | 30 700 | 30 100 | 29 400 | 28 700 | 27 800 | 25 700 | 22 800 | 19 500 | 16 300 | 13 600 | 11 400 | 9 680 | 8 280 | 7 150 | 6 230
fyWel,y = 10 160 |  | 0,302 | MN,y,Rd | 11 620 | 11 620 | 11 370 | 9 940 | – | – | – | – | – | – | – | 1,000 | Mb,Rd | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 9 980 | 9 650 | 9 020 | 8 400 | 7 800 | 7 230 | 6 710 | 6 230 | 5 800 | 5 420 | 5 070 | 4 770
fyWel,z = 1 420 |  |  | MN,z,Rd | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | – | – | – | – | – | – | – | 0,302 | Mb,Rd | 11 620 | 11 620 | 11 620 | 11 620 | 11 620 | 11 220 | 10 820 | 10 030 | 9 260 | 8 520 | 7 830 | 7 200 | 6 640 | 6 140 | 5 700 | 5 320 | 4 980
HL 920 x 491 | + ∗ |  | Mc,y,Rd | 10 580 | 10 580 | 10 580 | 9 290 | 9 290 | 9 290 | 9 290 | 9 290 | 9 290 | 9 290 | $ | 0,914 | Nb,y,Rd | 28 700 | 28 700 | 28 700 | 28 700 | 28 700 | 28 700 | 28 700 | 28 700 | 28 500 | 28 300 | 28 000 | 27 700 | 27 500 | 27 200 | 26 900 | 26 600 | 26 200
Npl,Rd = 28 700 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | $ |  | Nb,z,Rd | 28 700 | 28 500 | 28 000 | 27 400 | 26 800 | 26 200 | 25 400 | 23 400 | 20 700 | 17 600 | 14 700 | 12 300 | 10 300 | 8 730 | 7 460 | 6 450 | 5 620
fyWel,y = 9 290 |  | 0,250 | MN,y,Rd | 10 580 | 10 580 | 10 340 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,914 | Mb,Rd | 9 290 | 9 290 | 9 290 | 9 290 | 9 290 | 9 090 | 8 790 | 8 190 | 7 600 | 7 020 | 6 480 | 5 980 | 5 530 | 5 120 | 4 760 | 4 440 | 4 160
fyWel,z = 1 290 |  |  | MN,z,Rd | 1 990 | 1 990 | 1 990 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,250 | Mb,Rd | 10 580 | 10 580 | 10 580 | 10 580 | 10 560 | 10 180 | 9 810 | 9 060 | 8 340 | 7 640 | 6 980 | 6 390 | 5 860 | 5 400 | 4 990 | 4 640 | 4 330
HL 920 x 449 | + ∗ |  | Mc,y,Rd | 9 640 | 9 640 | 9 640 | 8 490 | 8 490 | 8 490 | 8 490 | 8 490 | 8 490 | X | $ | 0,810 | Nb,y,Rd | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 100 | 25 900 | 25 700 | 25 400 | 25 200 | 24 900 | 24 600 | 24 300 | 24 000
Npl,Rd = 26 300 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | X | $ |  | Nb,z,Rd | 26 300 | 26 100 | 25 700 | 25 200 | 24 600 | 24 000 | 23 300 | 21 400 | 18 900 | 16 200 | 13 500 | 11 200 | 9 430 | 7 980 | 6 830 | 5 900 | 5 140
fyWel,y = 8 490 |  | 0,212 | MN,y,Rd | 9 640 | 9 640 | 9 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,810 | Mb,Rd | 8 490 | 8 490 | 8 490 | 8 490 | 8 490 | 8 290 | 8 010 | 7 450 | 6 890 | 6 350 | 5 830 | 5 360 | 4 930 | 4 540 | 4 210 | 3 910 | 3 650
fyWel,z = 1 170 |  |  | MN,z,Rd | 1 820 | 1 820 | 1 820 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,212 | Mb,Rd | 9 640 | 9 640 | 9 640 | 9 640 | 9 610 | 9 260 | 8 910 | 8 220 | 7 540 | 6 880 | 6 260 | 5 700 | 5 210 | 4 770 | 4 400 | 4 070 | 3 780
HL 920 x 420 | ∗ |  | Mc,y,Rd | 8 590 | 8 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | X | X | $ | 0,756 | Nb,y,Rd | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 400 | 23 300 | 23 200 | 23 000 | 22 900 | 22 800 | 22 600 | 22 400 | 22 200
Npl,Rd = 23 500 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 1 610 | 1 610 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | X | X | $ |  | Nb,z,Rd | 23 500 | 23 400 | 23 200 | 22 900 | 22 600 | 22 200 | 21 800 | 20 600 | 18 700 | 16 100 | 13 400 | 11 100 | 9 230 | 7 770 | 6 610 | 5 690 | 4 940
fyWel,y = 7 590 |  | 0,192 | MN,y,Rd | 8 590 | 8 590 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,756 | Mb,Rd | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 440 | 7 190 | 6 690 | 6 190 | 5 710 | 5 240 | 4 810 | 4 420 | 4 070 | 3 760 | 3 490 | 3 250
fyWel,z = 1 040 |  |  | MN,z,Rd | 1 610 | 1 610 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,192 | Mb,Rd | 8 590 | 8 590 | 8 590 | 8 590 | 8 590 | 8 290 | 7 990 | 7 380 | 6 770 | 6 180 | 5 620 | 5 120 | 4 670 | 4 270 | 3 930 | 3 630 | 3 370
HL 920 x 390 | ∗ |  | Mc,y,Rd | 7 880 | 7 880 | 6 970 | 6 970 | 6 970 | 6 970 | 6 970 | X | X | X | $ | 0,689 | Nb,y,Rd | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 21 600 | 21 400 | 21 300 | 21 200 | 21 000 | 20 900 | 20 700 | 20 600
Npl,Rd = 21 700 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 1 470 | 1 470 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | X | X | X | $ |  | Nb,z,Rd | 21 700 | 21 700 | 21 400 | 21 200 | 20 900 | 20 500 | 20 100 | 19 000 | 17 100 | 14 700 | 12 200 | 10 100 | 8 370 | 7 040 | 5 990 | 5 150 | 4 480
fyWel,y = 6 970 |  | 0,170 | MN,y,Rd | 7 880 | 7 880 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,689 | Mb,Rd | 6 970 | 6 970 | 6 970 | 6 970 | 6 970 | 6 820 | 6 580 | 6 110 | 5 640 | 5 180 | 4 730 | 4 320 | 3 960 | 3 630 | 3 340 | 3 090 | 2 870
fyWel,z = 949 |  |  | MN,z,Rd | 1 470 | 1 470 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,170 | Mb,Rd | 7 880 | 7 880 | 7 880 | 7 880 | 7 870 | 7 580 | 7 300 | 6 720 | 6 150 | 5 590 | 5 060 | 4 590 | 4 160 | 3 800 | 3 480 | 3 200 | 2 960
HL 920 x 368 | ∗ |  | Mc,y,Rd | 7 390 | 7 390 | 6 540 | 6 540 | 6 540 | 6 540 | 6 540 | X | X | X | $ | 0,633 | Nb,y,Rd | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 400 | 20 300 | 20 200 | 20 100 | 20 000 | 19 800 | 19 700 | 19 500 | 19 400
Npl,Rd = 20 500 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 1 370 | 1 370 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | X | X | X | $ |  | Nb,z,Rd | 20 500 | 20 400 | 20 200 | 19 900 | 19 700 | 19 300 | 18 900 | 17 800 | 16 000 | 13 700 | 11 400 | 9 380 | 7 800 | 6 560 | 5 580 | 4 800 | 4 160
fyWel,y = 6 540 |  | 0,149 | MN,y,Rd | 7 390 | 7 390 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,633 | Mb,Rd | 6 540 | 6 540 | 6 540 | 6 540 | 6 540 | 6 380 | 6 160 | 5 710 | 5 260 | 4 810 | 4 390 | 4 000 | 3 640 | 3 330 | 3 060 | 2 820 | 2 610
fyWel,z = 884 |  |  | MN,z,Rd | 1 370 | 1 370 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,149 | Mb,Rd | 7 390 | 7 390 | 7 390 | 7 390 | 7 360 | 7 090 | 6 820 | 6 270 | 5 720 | 5 190 | 4 690 | 4 230 | 3 830 | 3 480 | 3 180 | 2 920 | 2 700
HL 920 x 344 | ∗ |  | Mc,y,Rd | 6 910 | 6 910 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | X | X | X | X | $ | 0,577 | Nb,y,Rd | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 100 | 19 000 | 18 800 | 18 700 | 18 600 | 18 500 | 18 300 | 18 200
Npl,Rd = 19 200 |  | niedostępne | Mc,z,Rd | 1 270 | 1 270 | 821 | 821 | 821 | 821 | X | X | X | X | $ |  | Nb,z,Rd | 19 200 | 19 200 | 18 900 | 18 700 | 18 400 | 18 100 | 17 800 | 16 700 | 15 000 | 12 800 | 10 600 | 8 710 | 7 240 | 6 080 | 5 170 | 4 450 | 3 860
fyWel,y = 6 120 |  | 0,129 | MN,y,Rd | 6 910 | 6 910 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,577 | Mb,Rd | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 6 120 | 5 960 | 5 750 | 5 320 | 4 890 | 4 460 | 4 060 | 3 680 | 3 340 | 3 050 | 2 790 | 2 560 | 2 370
fyWel,z = 821 |  |  | MN,z,Rd | 1 270 | 1 270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,129 | Mb,Rd | 6 910 | 6 910 | 6 910 | 6 910 | 6 870 | 6 620 | 6 360 | 5 840 | 5 320 | 4 800 | 4 320 | 3 890 | 3 510 | 3 180 | 2 890 | 2 650 | 2 440
+ W celu określenia nośności dla tego profilu zastosowano granice plastyczności stali HISTAR®
X Przekrój uzyskuje Klasę 4
$ Dla tych wartości n = NEd / Npl,Rd, przekrój byłby przeciążony ze względu na NEd, nawet jeśli MEd byłoby równe zero, ponieważ NEd przekroczyłoby lokalną nośność przekroju na wyboczenie
– Nie dotyczy przekrojów klasy 3 i 4
∗ Przekrój może uzyskać klasę 4 tylko przy czystym ściskaniu osiowym. W przypadku ściskania osiowego połączonego ze zginaniem przekrój uzyskuje klasę 4 po przekroczeniu granicy klasy 3 NEd / Npl,Rd
NEd = Wartość obliczeniowa siły osiowej
n = NEd / Npl,Rd
Wartości wytrzymałości na rozciąganie podane w tabeli są zachowawcze ponieważ użyto wyższych wartości granicznych do klasyfikacji przekrojów pod względem ściskania
Przy ściskaniu osiowym połączonym ze zginaniem, wartości nośności obowiązują tylko do wartości nie większych od podanych granic NEd / Npl,Rd. Dla wyższych wartości n = NEd / Npl,Rd przekrój mógłby być przeciążony ze względu na samo NEd nawet gdy MEd = 0, ponieważ NEd byłby wyższy niż lokalna wytrzymałość przekroju na wyboczenie
Te dane zostały pobrane ze strony Orange Book (http://orangebook.arcelormittal.com /pl-pl/dostepne-dane-o-projekcie/polskimi-na/belki/hl-hlz/badanie-wytrzymalosci-przekroju/s460-histar460/) w dniu 09.11.2023 o 14:24
© 2023, SCI i ArcelorMittal Commercial Sections S.A. Dane te podlegają tym samym warunkom, które zostały określone na stronie Orange Book (http://orangebook.arcelormittal.com/terms-conditions/)